**[Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín?](https://sdh.zdirec.cz/home/prevence-a-ochrana/aktualne/zacina-topna-sezona-e28093-mate-vycisteny-komin" \o "Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín?)**

Topná sezóna již začala oficiálně už 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si aspoň na noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.

**!!! Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze**. !!!

**Jak často kontrolovat a čistit komín?  
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.**  Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami**. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.**

**Co mohu zkontrolovat sám?**

* Je kouřovod řádně upevněn?
* Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
* Fungují uzávěry komínových dvířek?
* Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
* Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
* Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
* Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

**Co dělat, když začne v komíně hořet?**  
Urychleně **odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa**. Zavolejte na linku 150 nebo 112. **Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.** Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny **vhazováním písku** vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.